Chiamata CTG in reperibilità del 11-10-2024

OGGETTO: CVT - Chiamata CTG per Controllo funzionalità MP Flexi mix

In seguito all'intervento di manutenzione da parte della ditta Ricoma, consistente nella sostituzione dei filtri, sono state eseguite le prove funzionali sui sistemi Flexi Mix delle rampe 1 e 2, rispettivamente i bracci 22 e 12 con esito positivo.

Priolo Gargallo 11/10/2024                                           Il tecnico Strumentista

Spinali D. / Bellistri L.