Chiamata CTG in reperibilità del 07-08-2024

OGGETTO: chiamata del CTG per assistenza avviamento turbogas.

In seguito alla chiamata del CTG in data 07/08/2024 siamo intervenuti per dare assistenza all’avviamento del turbogas.

Non si è riscontrata alcuna anomalia in fase di avviamento.

Priolo Gargallo 07/08/2024                                             Il tecnico Strumentista

Tallarita S. / Allegretti G.