Chiamata di reperibilità del 20/10/2025

OGGETTO: PONTILE - Chiamata CTG per Ver. funz. braccio 6 (Ptf_1)

A seguito della chiamata del CTG per una verifica funzionale sul braccio 6 (piattaforma 1), si attesta che l'intervento in campo non ha rilevato alcuna anomalia.

Priolo Gargallo 20/10/2025            Il Tecnico Strumentista

Millo F./Guarino R.