Chiamata CTG in reperibilità del 02/09/2020

**OGGETTO:** Ricollegamento sonde antitrabocco braccio 44 imp. C.V.T.

* A seguito della chiamata del CTG abbiamo effettuato il ricollegamento delle sonde antitrabocco sulla rampa 44 a seguito del completamento delle attività meccaniche.

Priolo Gargallo 02/09/2020 Il tecnico strumentista

Patania Marco