Chiamata CTG in reperibilità del 21/07/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità K801V, impianto 1200/M.

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola di cui sopra, la stessa risultava bloccata in chiusura, si è provveduto mediante manichetta d’aria ad effettuare lo sbloccaggio con esito positivo.

Priolo Gargallo 21/07/2020 Il tecnico strumentista

Patania Marco