Chiamata CTG in reperibilità del 17/06/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità MV-18 imp.C.V.T.

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della MOV di cui sopra, trattandosi di un’attività degli attuatoristi, abbiamo fornito assistenza all’operatore manovrare la stessa mediante volantino e permettere il caricamento dei mezzi. Successivamente appena si sono create le condizioni per poter effettuare il lavoro, è intervenuto l’attuatorista per effettuare il ripristino della MOV con esito positivo.

Priolo Gargallo 17/06/2020 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso