Chiamata CTG in reperibilità del 06/02/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L006CV imp.400.

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola di cui sopra, si è riscontrato che il link risultava essere svitato. Dopo aver ripristinato l’anomalia, la valvola è stata provata con sala controllo con esito positivo e riconsegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 06/02/2020 Il tecnico strumentista

Patania Marco