Chiamata CTG in reperibilità del 31/05/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livello L007IC imp.200.

* A seguito della chiamata del CTG per il rimontaggio del livello di cui sopra, che in precedenza era stato smontato e revisionato in cantiere. Con l’ausilio dei meccanici è stato effettuato il rimontaggio, si è provveduto al ricollegamento e all’allineamento con sala controllo impianti. Le valvole di radice sono state lasciate intercettate ed è stato avvertito il capo-turno. Lo strumento è stato riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 31/05/2020 Il tecnico strumentista

Naselli Franceco