Chiamata CTG in reperibilità del 03/07/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità B603V imp.400.

* A seguito della chiamata del CTG, abbiamo provveduto al ricollegamento elettro-pneumatico della valvola in questione a seguito del montaggio meccanico della stessa, e sono state effettuate le dovute verifiche di funzionalità con esito positivo.

Priolo Gargallo 03/07/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco