Chiamata CTG in reperibilità del 06/11/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F221RC imp.700A

* A seguito della chiamata del CTG, per fornire assistenza all’avviamento del forno F101 dell’imp.1200/4, avendo riscontrato parecchi problemi legati allapressione presente sul forno, siamo stati dirottati sulla portata in questione; si è riscontrato che lo strumento posizionato in alto necessita di ponteggio, si è inoltre riscontrato che lo stesso presenta problemi di alimentazione. In accordo con il capoturno, l’attività è stata spostata al giorno seguente con la squadra giornaliere essendoci migliori condizioni di visibilità in impianto.

Priolo Gargallo 06/11/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso