Chiamata CTG in reperibilità del 07/11/2021

**OGGETTO:** Assistenza strumentale avviamento F101 imp.1200/4

* A seguito della chiamata del CTG, abbiamo effettuato il collegamento del pilota del forno F101 e fornito assistenza durante le fasi di accensione dello stesso.

Priolo Gargallo 07/11/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso