Chiamata CTG in reperibilità del 10/05/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 06F001CV imp.600

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della valvola di cui sopra, si è solamente potuto constatare che a seguito della perdita di prodotto sulla stessa e del principio di incendio, la valvola e gli accessori risultano essere compromessi e quindi necessita lo smontaggio e la revisione in officina esterna dopo che si ripristina la perdita sopra la valvola e si effettua la bonfica del prodotto fuoriuscito.

Priolo Gargallo 10/05/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso