Chiamata CTG in reperibilità del 11/09/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità N30-MBP21AA002 imp.4000.

* A seguito della chiamata del CTG, per effettuare un intervento presso l’Isab Energy, per il ripristino della valvola di cui sopra, una motorizzata che non è prettamente strumentale; l’esercizio lamenta che la stessa si presenta chiusa e non si riesce ad aprire in quanto intervengono le protezioni elettriche. Dopo una ricerca guasto non si è riscontrata alcuna anomalia. Sono state effettuate altre prove di apertura e finalmente si è riusciti a fare aprire la valvola.

Priolo Gargallo 11/09/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco