Chiamata CTG in reperibilità del 30/12/2021

**OGGETTO:** Rmtg pilota e fotocellule su F102 e assistenza avviamento imp.1200/2

* A seguito della chiamata del CTG, per il rmtg della strumentazione in oggetto sul forno F102 della linea2, si sono riscontrate parecchie difficoltà nell’inserimento del pilota, in quanto il canotto non risultava completamente libero ostruendo l’inserimento dello stesso.E’ stato necessario procurare un pilota dismesso presnte in cantiere per cercare di liberare l’ostruzione forzando l’inserimento con mazzetta. Una volta liberato il pilota è stato inserito a processo e le fotocellule rimontate.

Priolo Gargallo 30/12/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso