Chiamata CTG in reperibilità del 06/07/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità sonda antirabbocco su braccio 44 imp.CVT.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per effttuare il ripristino della sonda antirabbocco sul braccio 44 al caricamento via terra che era stato sdradicato da un mezzo mentre caricava.

Priolo Gargallo 06/07/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco