Chiamata CTG in reperibilità del 07/08/2021(1)

**OGGETTO:** Assistenza strumentale imp.1200/2.

A seguito della chiamata del CTG, siamo interveniuti per fornire assistenza strumentale nel tentativo di avviare l’impianto 1200/2; ci è stato richiesto di ripristinare il vapore sulla T405CV, abbiamo reperito un flessibile e sostituito con il vecchio trovato deteriorato, anche se in realtà l’attività non prettamente di competenza strumentale. Abbiamo inserito l’accenditore sul forno F102, tutavia sul forno F101 si è riscontrata la mancanza dei collegamenti aria-gas probabilmente smontati dai meccanici che hanno gestito la fermata 2020 dell’impianto. Non appena verranno ripristinati sarà nostro onere effettuare il corretto collegamento.

Priolo Gargallo 07/08/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso