Chiamata CTG in reperibilità del 10/05/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità sonda antirabboco su rampa 1 imp.CVT.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della sonda antirabbotto della rampa 1 al C.V.T.,si è provveduto come spesso accade al ripristino della stessa strappata durante il caricamento dei mezzi; una volta effettuato il cablaggio è stata effettuata una verifica di funzionalità con esito positivo.

Priolo Gargallo 10/05/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso