Chiamata CTG in reperibilità del 14/09/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità strumentazione su BR44 rampa 4 imp.CVT.

* A seguito della chiamata del CTG, per la verifica funzionalità di quanto in oggetto, abbiamo effettuato una ricerca guasto, riscontrando un’anomalia sulla testata Vega che segnalava un errore non bene non ben definito dell’emettitore. Si è provato ad effettuare il reset e l’errore non si è più presentato. Non essendo presente alcun camion visto l’orario non è stato possibile effettuare una prova reale. Si consiglia di testare il braccio in presenza di caricamento reale.

Priolo Gargallo 14/09/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco