Chiamata CTG in reperibilità del 19/06/2021

**OGGETTO:** Assistenza avviamento turbogas imp.2000A.

* A seguito della chiamata del CTG, a causa del blocco del turbogas, già il capo manutenzione era intervenuto sostituendo un’elettrovalvola causa del blocco. Abbiamo fornito asssitenza strumentale durante le fasi del riavviamento.

Priolo Gargallo 19/06/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso