Chiamata CTG in reperibilità del 22/03/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P402RC imp.1200/1.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino dello strumento di pressione in oggetto, si è subito riscontrato che a seguito intevento ditta specializzata per stasatura presa di radice, il primario dello strumento risultava scollegato dal processo; si è provveduto a procurare la raccorderia necessaria da ½” e ricollegare che lostrumento che è stato allineato con esito positivo con sala controllo e riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 22/03/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco