Chiamata CTG in reperibilità del 07/10/2021

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino funzionalità T302CV imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG, è stato richiesto il ricollegamento elettro-pneumatico della valvola in oggetto, scollegata nella giornata precedente. La stessa è stata ricollegata, ma come riportato nel report giornaliero la valvola risulta bloccata.

Priolo Gargallo 07/10/2021 Il tecnico strumentista

Gultari S.