Chiamata CTG in reperibilità del 19/08/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L353SL imp.500.

A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino del livellostato in oggetto che a detta di esercizio presentava qualche dubbio sulla sua funzionalità. E’ stato effettuato un controllo sul livellostato in oggetto senza riscontrare nessun problema ed essere perfettamente funzionante. Il tutto è stato consegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 19/08/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco