Chiamata CTG in reperibilità del 15/04/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 08T001RC imp.800.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino della temperatura di cui sopra; dopo aver atteso la realzzazione del ponteggio si è riscontrato che la stessa risultava aperta e bloccata nella guaina e non estraibile. In mancanza di opportuno ricambio, si è deciso con il capoturno di rinviare l’attività al giorno successivo in presenza di qualche TCL di manutenzione per ricevere adeguato supporto.

Priolo Gargallo 15/04/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso