Chiamata CTG in reperibilità del 21/11/2021(2)

**OGGETTO:** Scolleg.,revisione, ricolleg., e assistenza accensione pilota F101 imp.1200/2

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino del pilota in oggetto, è stato effettuato lo scollegamento del pilota, sono intervenuti i meccanici per lo smotaggio dello stesso, portato in cantiere è stato revisionato in quanto non scintillava. Effettuato il ripristino è stato riconsegnato ai meccanici per il rimontaggio, è stato ricollegato e sono state effettuate le prove di accensione con esercizio. Siamo stati così congedati.

Priolo Gargallo 21/11/2021 Il tecnico strumentista

Zocco Giovanni