Chiamata CTG in reperibilità del 17/04/2021

**OGGETTO:** Rimontaggio termocoppie su rompifiamma VRU imp.pontile.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il rimontaggio delle termocoppie su rompifiamma del VRU al pontile in quanto doveva attraccare la nave.

Priolo Gargallo 17/04/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco