Chiamata CTG in reperibilità del 27/06/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L010CV imp.600.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino della valvola regolatrice del fondo colonna della T101 dell’impinto 600; in realtà si è riscontrato che la valvola si blocca meccanicamente in chiusura a circa il 40% della corsa, mentre gli step fino alla completa apertura risultano corretti; la stessa necessita quindi di revisione.

Priolo Gargallo 27/06/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco