Chiamata CTG in reperibilità del 30/08/2021

**OGGETTO:** Ripristino perdita su presa manometrica su MC103C imp.500.

A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino di una perdita sull’attacco di una presa manometrica sulla mandata del 2° stadio del compressore C103C; dopo avere effettuato il ripristino si è riscontrata un’anomalia sulla temperatura T322HA mandata 1° stadio; si è riscontrato che il cavo della stessa risulta essere spezzato e non è presente alcuna scorta necessita dunque l’inserimento di una cassetta di giunzione per il ripristino. In accordo con il capoturno, l’attività verrà effettuata in modo definitivo il giorno seguente.

Priolo Gargallo 30/08/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso