Chiamata CTG in reperibilità del 31/03/2021

**OGGETTO:** Assistenza strumentale e mntg accenditori e fotocellule imp.1200/M.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il rimontaggio dell’accenditore e delle fotocellule sul forno F201 dell’impianto 1200/M, dopo che si è provveduto all’eliminazione della perdita sul forno.

Priolo Gargallo 31/03/2021 Il tecnico strumentista

Gultari Stefano