Chiamata CTG in reperibilità del 14/10/2021

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino funzionalità livelli L008ARC, L008BRC imp.600

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino del livelli in oggetto, l’esercizio lamenta che gli stessi non misurano livello in quanto la misura è a zero; si è riscontrato che la tracciatura risultava fredda; tuttavia nel momento del controllo la misura è rientrata su entrambi i livelli.

Il capoturno ci ha fatto aspettare un po’ in assistenza per paura che il problema si ripresentasse.

Priolo Gargallo 14/10/2021 Il tecnico strumentista

Metello A.