Chiamata CTG in reperibilità del 27/09/2021

**OGGETTO:** Rilievi di pressione su punti di prelievo imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG, per effettuare i rilivi di pressione sui punti di prelievo definiti da ESE, sono state riscontrate le seguenti misure:
* Su FT718 28 g/cm2
* zona bypass 13 g/cm2
* zona collettore 200 g/cm2

Priolo Gargallo 27/09/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco