Chiamata CTG in reperibilità del 28/07/2021

**OGGETTO:** Assistenza strumentale per avviamento imp.500.

* A seguito della chiamata del CTG, abbiamo fornito assistenza a seguito del blocco dell’impianto 500 per le successive fasi di controllo strumentazione ed riaccensione dello stesso.

Priolo Gargallo 28/07/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco