Chiamata CTG in reperibilità del 27/11/2021

**OGGETTO:** Assistenza strumentale per accensione forni F101/F102 imp.1200/1

* A seguito della chiamata del CTG, per fornire assistenza all’accensione forni F101/F102 all’impianto 1200/1, non si è potuto ottenere il risultato sperato in quanto all’interno dei forni è presente una notevole quantità d’acqua che impedisce il corretto funzionamento di piloti e fotocellule; nonostante l’impegno profuso da parte di esercizio, dopo 6 ore di attesa siamo stati congedati con un nulla di fatto.

Priolo Gargallo 27/11/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco