Chiamata CTG in reperibilità del 17/10/2021

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino funzionalità termocoppia B50-TI4626 in Isab Energy

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della termocoppia di cui sopra in Isab Energy, è stato effettuato lo smtg della termocoppia dal treno 2 fermo, e il rmtg della stessa sul treno 1 in marcia e la verifica funzionale con esito positivo con sala controllo.

Priolo Gargallo 17/10/2021 Il tecnico strumentista

Naselli F.