Chiamata CTG in reperibilità del 24/10/2021

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino funzionalità termocoppia B50-TI4626 modulo 1 in Isab Energy

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della termocoppia di cui sopra in Isab Energy, si è dovuto attendere il completamento dell’attività da parte di un’altra ditta per effettuare il rimontaggio e la verifica di funzionalità della termocoppia.

Priolo Gargallo 24/10/2021 Il tecnico strumentista

Consolino S.