Chiamata CTG in reperibilità del 30/07/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità X611A/B su F101-N imp.700.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti sulla valvola in questione che si presentava chiusa non permettendo l’avvio del forno; dopo aver effettuato i controlli del caso, si è provveduto a forzare la valvola per permettere l’apertura della stessa con risultato positivo. Il tutto è stato consegnato all’esercizio permettendo l’avvio del forno.

Priolo Gargallo 30/07/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco