Chiamata CTG in reperibilità del 29/05/2021

**OGGETTO:** Assistenza strumentale avviamento imp.1000.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per fornire assistenza strumentale per l’avviamento dell’imp.1000, si è provveduto al ricollegamento elettropneumatico della valvola R114BV e all’allineamento con sala controllo. Abbiamo rilocato i finecorsa della R110BV in quanto è stata inserita provvisoriamente una valvola manuale e si sono attese le fasi di avviamento dell’impianto.

Priolo Gargallo 29/05/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco