Chiamata CTG in reperibilità del 01/04/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità H750IC imp.1200/4

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per lo sbloccaggio della valvola in oggetto, rimasta aperta al 20% e che per le manovre d’esercizio doveva restare chiusa. Dopo aver cercato la raccorderia necessaria non senza poche difficoltà, si è riusciti a soddisfare le richieste dell’esercizio e su richiesta abbiamo atteso le successive manovre per eventuale altre anomalie.

Priolo Gargallo 01/04/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso