Chiamata CTG in reperibilità del 05/05/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità H802IC imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per lo sbloccaggio della valvola in oggetto, data la necessità da parte dell’esercizio di portarla in chiusura. Con il supporto di manichetta d’aria abbiamo provveduto allo sbloccaggio della valvola alle condizioni richieste da esercizio.

Priolo Gargallo 05/05/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso