Chiamata CTG in reperibilità del 08/12/2022

**OGGETTO:** Montaggio gruppi manometrici su E302A imp.200A

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il montaggio di due gruppi manometrici sullo scambiatore E302A.

I gruppi erano già stati preassemblati dal TCL d iriferimento per l’attività.

Priolo Gargallo 08/12/2022 Il tecnico strumentista

Riciputo Andrea