Chiamata CTG in reperibilità del 04/06/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F303CV e assistenza a carica su forno F101 imp.1200/1

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto; si è riscontrato un problema sul posizionatore della stessa prontamente ripristinato. Si è fornita assistenza durante la fase di carica al forno, poi sospesa in quanto si sono riscontrati problemi su qualche linea tappata.

Priolo Gargallo 04/06/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco