Chiamata CTG in reperibilità del 07/08/2022

**OGGETTO:** Ricollegamento e prove funzionali su L114RC e L270LA a seguito lavori meccanici su D111 imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ricollegamento e le prove funzionali del torsionale L114RC e del livellostato L270LA in precedenza revisionati e consegnati ai meccanici per il rimontaggio; attività effettuate con esito positivo.

Priolo Gargallo 07/08/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso