Chiamata CTG in reperibilità del 09/12/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L002SD imp.100

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino del livellostato in oggetto sul D101A, che andava in blocco. Si è riscontrato un problema sul microswitch che risultava bloccato. Una volta effettuato il ripristino lo strumento è stato riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 09/12/2022 Il tecnico strumentista

Spinali Domenico