Chiamata CTG in reperibilità del 04/06/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F603R su compressore aria imp.2300

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino della portata in oggetto che a detta esercizio non corrisponde con quanto ci si aspetta. Abbiamo effettuato la taratura sullo strumento e provato i primari che risultavano liberi; dal controllo non è emersa alcuna anomalia.

Priolo Gargallo 04/06/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco