Chiamata CTG in reperibilità del 07/11/2022

**OGGETTO:** Riprstino funzionalità fotocellule su F201 imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino delle fotocellule del forno F201 dell’impianto 1200/M che non vedevano fiamma e rischiavano di mandare in blocco lo stesso.

Dopo aver provveduto al corretto orientamento delle stesse, hanno ripreso la corretta funzionalità e sono state riconsegnate all’esercizio.

Priolo Gargallo 07/11/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso