Chiamata CTG in reperibilità del 10/03/2022

**OGGETTO:** Assistenza strumentale per accensione F101N imp.700

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per fornire assistenza strumentale a seguito dello spegnimento del forno f101N all’imp.700.

Abbiamo coadiuvato l’esercizio nelle fasi di accensione per l’ottimizzazione di bruciatori e fotocellule, finchè il forno non è stato nuovamente acceso.

Priolo Gargallo 10/03/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso