Chiamata CTG in reperibilità del 15/12/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L008CV imp.200

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino della valvola in oggetto, rimasta bloccata. Si è riscontrata un’anomalia sul posizionatore; una volta effettuato il ripristino la valvola è stata provata con sala controllo e riconsegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 15/12/2022 Il tecnico strumentista

Spinali Domenico