Chiamata CTG in reperibilità del 11/05/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità fotocellule su F201 imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino delle fotocellule del forno in oggetto. Abbiamo provveduto allo smontaggio alla pulizia, alla verifica e dopo essere state rimontate e oppoertunamente orientate il segnale analogico e digitale è tornato pienamente funzionale.

Priolo Gargallo 11/05/2022 Il tecnico strumentista

Patania Luca