Chiamata CTG in reperibilità del 18/11/2022

**OGGETTO:** Sostituzione manometro su MP311B imp.1600VK

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti la sostituzione in urgenza del manometro sulla pompa MP311B dal quale fuoriusciva prodotto di processo che risultava pericoloso per la gestione della pompa.

Priolo Gargallo 18/11/2022 Il tecnico strumentista

Riciputo Andrea