Chiamata CTG in reperibilità del 19/05/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità strumentazione su MP102 imp.100

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino del pressostato di bassa pressione olio lubrificazione che a detta esercizio causava il blocco dell’MP; dopo aver effettuato il controllo sullo strumento interessato non è emersa alcuna anomalia, il pressostato interviene perfettamente al set di pressione di blocco.

Priolo Gargallo 19/05/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco