Chiamata CTG in reperibilità del 25/03/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità H740IC imp.1200/2

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per fornire supporto all’esercizio nello sbloccaggio della valvola H740IC, operazione avvenuta con successo.

Priolo Gargallo 25/03/2022 Il tecnico strumentista

Garro Luca